| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞常平东方加油站改建项目安全预评价报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价类型 | 预评价 验收评价 □现状评价 □其它（请注明类别 ） |  |  |
| 项目概况 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞常平东方加油站（以下简称“东方加油站”或“该加油站”）原名称为中国石化销售有限公司广东东莞常平东方加油站，位于广东省东莞市常平镇常东路141号101室，成立于2002年12月27日，企业类型属于分公司企业，负责人：江泽彬，统一社会信用代码：9144190007470513918，经营范围：零售：汽油、润滑油、沥青、燃料油、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；委托代理收取水电费；票务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。该加油站设有3个埋地汽油罐40m3×3个，油罐总容积为120m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中第3.0.9条的划分，该加油站属于二级加油站。 |  |  |
| 评价结论 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞常平东方加油站改建项目方案设计合理、可行，通过落实该项目的设计图纸等拟采取的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建议，该加油站改建项目建设后符合我国现行安全生产的相关法律、法规和技术标准、规范的要求，建设项目风险可以接受，符合项目设立的安全条件。 |  |  |
| 项目负责人 | 彭书萍 | 项目组成员 | 黄孙、魏少卿 |
| 报告编写人 | 彭书萍、黄孙、魏少卿 | 报告审核人 | 明 丰 |
| 技术负责人 | 孙红军 | 过控制责任人 | 乔 娟 |
| 报告出版时间 | 2020年2月24日 |  |  |